**Fase di decontaminazione e lavaggio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Competenze tecniche** | **Attività** |
| **Oss è in grado di:** | |
| Raccogliere/accettare il materiale | * Prende in carico il materiale |
| Verificare la tipologia e le caratteristiche del materiale ricevuto per attribuire la procedura specifica | * Seleziona il materiale per attribuire la procedura specifica |
| Individuare i DPI | * Sceglie e utilizza i DPI in base alle attività svolte |
| Attuare la procedura specifica di decontaminazione e pulizia | * Disassembla lo strumentario per la pulizia * Pulisce appropriatamente i dispositivi medici e in generale il materiale * Sceglie la modalità di lavaggio * Controlla il ciclo di lavaggio |
| Conoscere il percorso della tracciabilità |  |
| Individuare la modalità di trasferimento dei dispositivi medici e del materiale | * Garantisce la pulizia dei piani di lavoro * Trasferisce il materiale nel settore/spazio preposto al confezionamento |

**Fase di confezionamento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Competenze tecniche** | **Attività** |
| **Oss è in grado di:** | |
| Valutare la pulizia, l’asciugatura, l’integrità e il funzionamento dei dispositivi medici | Verifica la pulizia, l’asciugatura, l’integrità e il funzionamento dei dispositivi medici prima di eseguire il confezionamento |
| Individuare il sistema di barriera sterile idoneo in base al dispositivo e alla modalità di sterilizzazione | Sceglie l’adeguato confezionamento |
| Effettuare le varie tipologie di confezionamento | * Esegue il controllo e la manutenzione dei dispositivi medici * Esegue una adeguata saldatura delle confezioni/chiusura dei container * Esegue una corretta etichettatura per la tracciabilità del processo |
| Trasferire il materiale confezionato nel settore/spazio preposto alla sterilizzazione |  |

**Fase di sterilizzazione**

|  |  |
| --- | --- |
| **Competenze tecniche** | **Attività** |
| **Oss è in grado di:** | |
| Individuare tipologia di sterilizzazione idonea al dispositivo | Predispone la sala di sterilizzazione |
| Allestire il carico di materiale da sottoporre al processo di sterilizzazione | Carica correttamente la sterilizzatrice |
| Predisporre la sterilizzatrice per il processo di sterilizzazione | Esegue giornalmente i test di monitoraggio del corretto funzionamento delle autoclavi |
| Attivare il ciclo di sterilizzazione | Esegue la manutenzione ordinaria della sterilizzatrice |
| Controllare il ciclo di sterilizzazione | * Sorveglia direttamente funzionamento della macchina (allarmi) * Controlla i parametri di ogni ciclo di sterilizzazione nella stampa |
| Verificare la conformità delle confezioni/materiale sterilizzato | Controlla l’asciugatura del materiale e l’integrità delle confezioni/container |
| Verificare e conservare la documentazione inerente i processi di sterilizzazione | Controlla e conserva la documentazione inerente le registrazioni dei processi di sterilizzazione |
| Stoccare il materiale sterile |  |
| Trasferire il materiale sterilizzato e controllato nel settore/spazio preposto allo stoccaggio | Provvede all’invio del materiale secondo le modalità organizzative previste |